## сентябрь 2013
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ОАО "Тываэнерго" по состоянию на 30 сентября 2013 г.
№ п/п | центр питания ТП | Диспетчерский № ЛЭП 10(6) кВ | Диспетчерский № ТП | Уровни напряжения, кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (кВА) |  |  |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей по режиму N-1 (замер нагрузки в декабре 2012 г.), кВт |  | Планируемый резерв мощности по режиму N-1 на конец 2013 года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционной программе), кВт
[5 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий
1 | Сукпак |  | 9-01-12 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 109.025 | 99.2127 | 76.3938
2 | Сукпак |  | 9-05/1-1 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 53.4 | 48.06 | 44.2152
3 | Сукпак |  | 9-03/1-1 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 71.2 | 66.216 | 62.9052
4 | Сукпак |  | 9-03/2-4 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 60.52 | 59.3096 | 49.8201
5 | Сукпак |  | 9-03/5-3 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 49.84 | 45.3544 | 33.1087
6 | Сукпак |  | 9-03/3-5 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 126.825 | 107.8013 | 53.9006
7 |  |  | 20-08/1-1 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 17.8 | 17.266 | 11.2229
8 |  |  | 25-04-1 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 29.37 | 24.3771 | 14.1387
9 |  |  | 34-02-1 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 91.225 | 76.629 | 35.2493
10 |  |  | 34-02/1-2 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 55.625 | 54.5125 | 53.4223
11 |  |  | 34-02/1-3 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 42.72 | 41.4384 | 40.6096
12 |  |  | 34-01/1-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 66.75 | 62.0775 | 31.0388
13 |  |  | 34-01/2-3 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 52.51 | 51.4598 | 21.6131
14 |  |  | 34-01-1 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 57.85 | 46.28 | 22.2144
15 |  |  | 34-03-1 | 10/0,4/0,23 | 10 |  |  |  | 3.026 | 2.9957 | 2.7561
16 |  |  | 34-03-2 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 19.936 | 18.9392 | 15.9089
17 |  |  | 34-03-3 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 8.6775 | 8.5039 | 5.8677
18 |  |  | 34-03/1-4 | 10/0,4/0,23 | 10 |  |  |  | 5.34 | 4.806 | 3.0278
19 |  |  | 34-03-5 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 33.82 | 33.4818 | 15.4016
20 |  |  | 34-03-6 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 108.224 | 108.224 | 44.3718
21 |  |  | 34-03/4-8 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 10.0926 | 8.7806 | 5.2683
22 |  |  | 37-03-1 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 34.71 | 32.2803 | 31.6347
23 |  |  | 37-03/1-2 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 28.124 | 23.9054 | 17.4509
24 |  |  | 37-03/1-3 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 73.425 | 70.488 | 40.1782
25 |  |  | 37-03/3-6 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 78.32 | 66.572 | 32.6203
26 |  |  | 37-03-5 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 47.17 | 38.2077 | 21.0142
27 |  |  | 40-03-20 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 12.46 | 10.0926 | 8.0741
28 |  |  | 40-03-21 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 53.4 | 45.39 | 34.4964
29 |  |  | 40-03-17 | 10/0,4/0,23 | нет тр. |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  | 40-08/2-11 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 52.51 | 47.259 | 41.1153
31 |  |  | 40-08/2-12 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 64.08 | 62.1576 | 47.2398
32 |  |  | 40-08/2-10 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 67.64 | 60.876 | 39.5694
33 |  |  | 40-08/3-9 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 51.62 | 46.458 | 28.3394
34 |  |  | 40-08-6 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 99.68 | 83.7312 | 41.0283
35 |  |  | 40-08/3-4 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 66.928 | 55.5502 | 54.9947
36 |  |  | 40-07/2-14 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 24.92 | 20.9328 | 18.2115
37 |  |  | 40-07/1-2 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 75.472 | 61.1323 | 38.5134
38 |  |  | 40-07-3 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 245.64 | 218.6196 | 131.1718
39 |  |  | 40-07-18 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 48.95 | 45.034 | 21.166
40 |  |  | 40-07/3-5 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 80.1 | 65.682 | 49.9183
41 |  |  | 40-12-1 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 24.92 | 19.936 | 10.3667
42 |  |  | 40-12/8-9 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 31.3992 | 27.6313 | 20.1708
43 |  |  | 40-12/7-11 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 48.95 | 39.16 | 29.7616
44 |  |  | 40-12/2-8 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 19.58 | 18.4052 | 7.3621
45 |  |  | 40-12/1-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 16.02 | 15.5394 | 15.0732
46 |  |  | 40-14/2-4 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 60.075 | 59.4743 | 56.5005
47 |  |  | 40-14/2-7 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 44.5 | 41.83 | 30.1176
48 |  |  | 40-14/3-11 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 227.84 | 198.2208 | 89.1994
49 |  |  | 40-15-4 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 60.52 | 51.442 | 50.4132
50 |  |  | 40-15/3-5 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 32.752 | 29.8043 | 25.3337
51 |  |  | 40-15/4-7 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 99.68 | 98.6832 | 49.3416
52 |  |  | 40-15-10 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 72.624 | 61.0042 | 55.5138
53 |  |  | 40-10/4-4 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 17.8 | 14.952 | 13.0082
54 |  |  | 40-18-4 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 51.175 | 48.1045 | 24.0523
55 |  |  | 40-18-3 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 19.936 | 15.9488 | 10.0477
56 |  |  | 22-01/1-1 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 242.08 | 237.2384 | 232.4936
57 |  |  | 22-01/2-3 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 140.175 | 123.354 | 113.4857
58 |  |  | 22-01/2-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 65.86 | 62.567 | 27.5295
59 |  |  | 22-01-4 | 10/0,4/0,23 | нет тр. |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 |  |  | 22-02/1-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 46.28 | 37.024 | 31.4704
61 |  |  | 22-02/2-3 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 42.72 | 39.7296 | 27.0161
62 |  |  | 22-02/3-4 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 104.575 | 87.843 | 71.1528
63 |  |  | 22-02/5-6 | 10/0,4/0,23 | 30 |  |  |  | 18.69 | 15.6996 | 11.1467
64 |  |  | 22-02-8 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 7.12 | 7.0488 | 6.7668
65 |  |  | 22-02-9 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 26.7 | 22.161 | 14.8479
66 |  |  | 22-02-10 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 33.0813 | 32.4197 | 13.6163
67 |  |  | 22-02/4-7 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 10.68 | 8.9712 | 6.7284
68 |  |  | 22-05/1-1 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 16.02 | 13.9374 | 13.6587
69 |  |  | 22-05/2-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 68.53 | 66.4741 | 60.4914
70 |  |  | 22-05/3-3 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 8.544 | 7.0915 | 3.4039
71 |  |  | 22-05/4-6 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 32.04 | 31.0788 | 22.0659
72 |  |  | 22-05/6-5 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 86.864 | 86.864 | 75.5717
73 | Шагонар | 1-01 | ЗТП-9 | 10/0,4/0,23 | 250 | 250 |  |  | 144.625 | 134.5012 | 83.3908
74 | Шагонар | 1-01 | ЗТП-8А | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 96.12 | 96.12 | 59.5944
75 | Шагонар | 1-01 | ЗТП-8А | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 96.12 | 95.1588 | 66.6112
76 | Шагонар | 1-01 | ЗТП-5А | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 120.15 | 102.1275 | 97.0211
77 | Шагонар | 1-01 | ЗТП-4 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 291.564 | 271.1545 | 192.5197
78 | Шагонар | 1-01 | ЗТП-6 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 11.392 | 9.911 | 7.3342
79 | Шагонар | 1-01 | ЗТП-6А | 10/0,4/0,23 | 250 | 400 |  |  | 24.475 | 22.7618 | 20.4856
80 | Шагонар | 1-01 | ЗТП-2 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 392.49 | 317.9169 | 298.8419
81 | Шагонар | 1-01 | ЗТП-1А | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 13.35 | 10.8135 | 4.8661
82 | Шагонар | 1-02 | ЗТП-11 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 163.76 | 139.196 | 91.8694
83 | Шагонар | 1-02 | ЗТП-12 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 142.4 | 132.432 | 74.1619
84 | Шагонар | 1-02 | ЗТП-13 | 10/0,4/0,23 | 63 | 63 |  |  | 7.2891 | 7.1433 | 5.5718
85 | Шагонар | 1-02 | ЗТП-13А | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 238.52 | 226.594 | 101.9673
86 | Шагонар | 1-02 | ЗТП-17А | 10/0,4/0,23 | нет тр. |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Шагонар | 1-04 | ЗТП-20 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 100.125 | 97.1213 | 88.3803
88 | Шагонар | 1-04 | ЗТП-14 | 10/0,4/0,23 | 160 | 160 |  |  | 49.84 | 42.364 | 40.6694
89 | Шагонар | 1-04 | ЗТП-15 | 10/0,4/0,23 | 160 | 250 |  |  | 19.936 | 19.3379 | 11.216
90 | Шагонар | 1-04 | ЗТП-17А | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 71.2 | 57.672 | 43.8307
91 |  |  | 8-02-2 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 112.496 | 98.9965 | 62.3678
92 |  |  | 8-03-30 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 93.984 | 80.8262 | 40.4131
93 |  |  | 1-04-18 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 68.975 | 68.975 | 37.2465
94 |  |  | 1-04-20 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 31.15 | 24.92 | 10.9648
95 |  |  | 1-04-14 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 99.68 | 79.744 | 51.8336
96 |  |  | 1-04-15 | 10/0,4/0,23 | 250 | 160 |  |  | 80.1 | 70.488 | 55.6855
97 |  |  | 1-04-16 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 206.48 | 198.2208 | 190.292
98 |  |  | 8-10/3-5 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 68.53 | 65.7888 | 46.71
99 |  |  | 8-10-1 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 18.512 | 15.9203 | 14.8059
100 |  |  | 8-10/4-6 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 8.4105 | 7.5695 | 4.0118
101 |  |  | 8-10/1-2 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 84.016 | 73.9341 | 70.9767
102 |  |  | 23-01/1-1 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 6.23 | 5.1086 | 3.3206
103 |  |  | 23-01-4 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 36.49 | 32.841 | 27.5864
104 |  |  | 23-01/3-5 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 8.4105 | 7.3171 | 5.3415
105 |  |  | 23-02-6 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 281.24 | 267.178 | 221.7577
106 |  |  | 23-02/6-7 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 93.45 | 86.9085 | 74.7413
107 |  |  | 23-02/3-3 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 27.056 | 26.5149 | 14.5832
108 |  |  | 23-02/4-4 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 19.58 | 18.9926 | 12.1553
109 |  |  | 23-02/5-5 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 34.176 | 29.3914 | 25.2766
110 |  |  | 23-02/2-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 66.75 | 53.4 | 44.856
111 |  |  | 23-02/2-8 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 39.16 | 34.0692 | 19.0788
112 |  |  | 26-01/1-1 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 42.0525 | 39.9499 | 19.5754
113 |  |  | 26-01-2 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 14.596 | 14.596 | 11.2389
114 |  |  | 26-01-3 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 17.8 | 16.02 | 9.2916
115 |  |  | 26-04/2-3 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 74.048 | 70.3456 | 34.4693
116 |  |  | 26-04/4-4 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 153.08 | 123.9948 | 54.5577
117 |  |  | 26-04-5 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 284.8 | 242.08 | 176.7184
118 |  |  | 26-04-6 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 249.2 | 206.836 | 202.6993
119 |  |  | 26-04/3-8 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 55.625 | 51.175 | 41.9635
120 |  |  | 26-04-7 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 89 | 78.32 | 39.16
121 |  |  | 26-05/1-1 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 178 | 160.2 | 144.18
122 |  |  | 5-02-1 | 10/0,4/0,23 | 10 |  |  |  | 5.251 | 4.8309 | 3.43
123 |  |  | 5-02/1-5 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 5.5625 | 5.3956 | 2.6978
124 |  |  | 5-03/4-5 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 74.048 | 67.3837 | 46.4947
125 |  |  | 5-03/4-9 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 64.08 | 57.672 | 50.1746
126 |  |  | 5-03/8-11 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 46.28 | 45.8172 | 18.3269
127 |  |  | 5-05-6 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 64.08 | 55.7496 | 42.3697
128 |  |  | 5-05-5 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 43.61 | 34.888 | 25.8171
129 |  |  | 5-04-3 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 21.36 | 20.9328 | 9.0011
130 |  |  | 5-04-4 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 24.92 | 24.92 | 11.214
131 |  |  | 5-04-5 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 11.57 | 9.8345 | 7.5726
132 |  |  | 5-04-9 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 28.48 | 26.7712 | 15.5273
133 |  |  | 5-04-8 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 9.5675 | 8.9935 | 4.0471
134 |  |  | 5-04/11-12 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 21.8673 | 20.5553 | 14.1831
135 |  |  | 24-01-1 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 58.384 | 53.1294 | 37.7219
136 |  |  | 24-02-1 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 242.08 | 234.8176 | 131.4979
137 |  |  | 24-02-2 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 336.42 | 269.136 | 110.3458
138 |  |  | 24-03-3 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 256.32 | 210.1824 | 121.9058
139 |  |  | 24-02-4 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 242.08 | 203.3472 | 172.8451
140 |  |  | 24-02-6 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 20.025 | 19.6245 | 15.1109
141 |  |  | 24-02-2-5 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 135.28 | 120.3992 | 97.5234
142 |  |  | 24-03/1-1 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 135.28 | 128.516 | 119.5199
143 |  |  | 24-03-2 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 74.76 | 64.2936 | 58.5072
144 |  |  | 24-03-9 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 270.56 | 221.8592 | 201.8919
145 |  |  | 24-03/2-4 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 160.2 | 156.996 | 106.7573
146 |  |  | 24-03/3-5 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 64.08 | 52.5456 | 50.4438
147 |  |  | 24-03-6 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 92.56 | 86.0808 | 60.2566
148 |  |  | 24-05-6 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 26.7 | 26.7 | 26.7
149 | Южная | 10-02 | 359 | 10/0,4/0,23 | 1000 | 1000 |  |  | 258.1 | 234.871 | 140.9226
150 |  | 10-03 | 9 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 51.175 | 49.6398 | 37.7262
151 |  | 10-03 | 12 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 17.8 | 14.24 | 12.816
152 |  | 10-03 | 61 | 10/0,4/0,23 | 60 |  |  |  | 19.224 | 16.7249 | 16.3904
153 |  | 10-04 | 92 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 173.55 | 168.3435 | 107.7398
154 |  | 10-04 | 102 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 13.35 | 12.816 | 8.3304
155 |  | 10-04 | 134 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 48.95 | 45.5235 | 40.0607
156 |  | 10-04 | 135 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 120.15 | 104.5305 | 66.8995
157 |  | 10-04 | 193 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 178 | 165.54 | 153.9522
158 |  | 10-04 | 212 | 10/0,4/0,23 | 400 | 250 |  |  | 60.52 | 50.8368 | 44.228
159 |  | 10-04 | 330 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 174.44 | 155.2516 | 121.0962
160 |  | 10-07 | 404 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 178 | 178 | 90.78
161 |  | 10-09 | 11 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 39.16 | 36.4188 | 31.6844
162 |  | 10-09 | 50 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 73.425 | 69.0195 | 52.4548
163 |  | 10-09 | 63 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 41.296 | 37.5794 | 25.9298
164 |  | 10-09 | 94 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 81.88 | 75.3296 | 57.2505
165 |  | 10-09 | 356 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 160.2 | 148.986 | 59.5944
166 |  | 10-11 | 37 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 106.8 | 90.78 | 74.4396
167 |  | 10-11 | 38 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 102.35 | 83.927 | 36.0886
168 |  | 10-11 | 97 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 97.9 | 93.005 | 73.474
169 |  | 10-11 | 142 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 166.875 | 158.5312 | 125.2397
170 |  | 10-11 | 265 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 149.075 | 122.2415 | 61.1207
171 |  | 10-11 | 371 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 48.416 | 44.5427 | 38.3067
172 |  | 11-03 | 101 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 28.48 | 24.208 | 22.0293
173 |  | 11-03 | 211 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 35.6 | 32.396 | 23.6491
174 |  | 11-03 | 224 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 24.92 | 23.4248 | 11.4782
175 |  | 11-04 | 191 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 39.16 | 39.16 | 33.286
176 |  | 11-04 | 244 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 128.16 | 106.3728 | 42.5491
177 |  | 11-06 | 39 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 96.12 | 93.2364 | 55.0095
178 |  | 11-06 | 51 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 61.677 | 55.5093 | 22.2037
179 |  | 11-06 | 113 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 117.48 | 96.3336 | 89.5902
180 |  | 11-06 | 125 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 135.28 | 119.0464 | 69.0469
181 |  | 11-06 | 155 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 192.24 | 167.2488 | 113.7292
182 |  | 11-06 | 175 | 10/0,4/0,23 | 630 | 400 |  |  | 151.389 | 143.8196 | 129.4376
183 |  | 11-06 | 196 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 220.72 | 211.8912 | 127.1347
184 |  | 11-06 | 197 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 207.459 | 182.5639 | 122.3178
185 |  | 11-06 | 198 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 81.88 | 72.0544 | 59.0846
186 |  | 11-06 | 199 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 18.512 | 16.2906 | 14.4986
187 |  | 11-06 | 252 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 24.92 | 24.92 | 10.9648
188 |  | 11-06 | 293 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 256.32 | 243.504 | 226.4587
189 |  | 11-06 | 308 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 231.4 | 222.144 | 171.0509
190 |  | 11-06 | 348 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 124.6 | 112.14 | 60.5556
191 |  | 11-07 | 24 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 68.975 | 57.2492 | 25.7622
192 |  | 11-07 | 68 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 24.208 | 22.5134 | 16.8851
193 |  | 11-07 | 69 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 31.15 | 28.035 | 25.7922
194 |  | 11-07 | 119 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 46.725 | 46.725 | 28.035
195 |  | 11-07 | 242 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 15.575 | 13.8618 | 9.1488
196 |  | 11-07 | 384 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 202.92 | 196.8324 | 163.3709
197 |  | 11-10 | 45 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 224.28 | 201.852 | 153.4075
198 |  | 11-11 | 118 | 10/0,4/0,23 | 250 | 250 |  |  | 115.7 | 108.758 | 58.7293
199 |  | 11-11 | 221 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 128.16 | 128.16 | 96.12
200 |  | 11-11 | 262 | 10/0,4/0,23 | 400 | 250 |  |  | 138.84 | 133.2864 | 89.3019
201 |  | 11-11 | 279 | 10/0,4/0,23 | 250 | 400 |  |  | 80.1 | 79.299 | 46.7864
202 |  | 11-11 | 311 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 110.36 | 88.288 | 64.4502
203 |  | 11-11 | 282 | 10/0,4/0,23 | 400 | 320 |  |  | 64.08 | 51.264 | 45.1123
204 |  | 36-21 | 30 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 157.975 | 157.975 | 142.1775
205 |  | 36-21 | 123 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 70.31 | 58.3573 | 46.1023
206 |  | 36-25 | 399 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 86.775 | 85.0395 | 67.1812
207 |  | 20-03 | 49 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 151.3 | 136.17 | 110.2977
208 |  | 20-03 | 55 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 229.887 | 190.8062 | 145.0127
209 |  | 20-03 | 71 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 98.256 | 82.535 | 44.5689
210 |  | 20-03 | 72 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 58.74 | 51.1038 | 42.4162
211 |  | 20-03 | 147 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 231.4 | 208.26 | 141.6168
212 |  | 20-03 | 150 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 259.88 | 233.892 | 152.0298
213 |  | 20-03 | 217 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 256.32 | 233.2512 | 139.9507
214 |  | 20-03 | 228 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 21.36 | 20.9328 | 10.4664
215 |  | 20-03 | 232 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 245.64 | 201.4248 | 80.5699
216 |  | 20-03 | 323 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 140.175 | 117.747 | 80.068
217 |  | 20-03 | 343 | 10/0,4/0,23 | 400 | 250 |  |  | 274.12 | 263.1552 | 236.8397
218 |  | 20-08 | 295 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 128.16 | 116.6256 | 79.3054
219 |  | 20-08 | 299 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 181.56 | 148.8792 | 59.5517
220 |  | 20-08 | 310 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 252.76 | 250.2324 | 180.1673
221 |  | 20-08 | 322 | 10/0,4/0,23 | 630 | 630 |  |  | 95.319 | 81.0212 | 59.1454
222 |  | 20-08 | 341 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 160.2 | 140.976 | 118.4198
223 |  | 20-08 | 342 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 24.92 | 20.6836 | 16.34
224 |  | 20-08 | 397 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 155.75 | 129.2725 | 94.3689
225 |  | 20-09 | 173 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 138.84 | 126.3444 | 113.71
226 |  | 20-09 | 209 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 151.3 | 124.066 | 50.8671
227 |  | 20-09 | 250 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 263.44 | 242.3648 | 109.0642
228 |  | 20-09 | 257 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 170.88 | 141.8304 | 66.6603
229 |  | 20-09 | 304 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 57.85 | 46.28 | 24.0656
230 |  | 20-09 | 309 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 27.056 | 26.7854 | 10.7142
231 |  | 20-09 | 382 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 131.275 | 110.271 | 69.4707
232 |  | 20-10 | 54 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 135.725 | 127.5815 | 113.5475
233 |  | 20-10 | 70 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 53.4 | 51.798 | 22.2731
234 |  | 20-10 | 103 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 93.984 | 84.5856 | 69.3602
235 |  | 20-10 | 201 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 85.44 | 75.1872 | 70.676
236 |  | 20-10 | 280 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 124.6 | 115.878 | 66.0505
237 |  | 20-10 | 281 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 38.1276 | 31.6459 | 14.8736
238 |  | 20-10 | 306 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 35.6 | 34.532 | 24.863
239 |  | 20-10 | 320 | 10/0,4/0,23 | 315 |  |  |  | 171.0135 | 143.6513 | 64.6431
240 |  | 20-10 | 344 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 7.12 | 6.6216 | 3.973
241 |  | 20-13 | 149 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 21.36 | 17.9424 | 7.177
242 |  | 20-13 | 180 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 111.25 | 106.8 | 81.168
243 |  | 20-13 | 254 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 55.625 | 45.6125 | 23.7185
244 |  | 20-13 | 278 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 129.05 | 123.888 | 116.4547
245 |  | 20-13 | 307 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 91.136 | 84.7565 | 74.5857
246 |  | 20-13 | 335 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 99.68 | 81.7376 | 58.8511
247 |  | 20-13 | 366 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 146.85 | 120.417 | 95.1294
248 |  | 20-13 | 400 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 96.12 | 76.896 | 61.5168
249 |  | 20-13 | 403 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 9.968 | 9.0709 | 9.0709
250 |  | 11 | 8 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 113.475 | 112.3403 | 110.0934
251 |  | 11 | 16 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 11.125 | 11.0137 | 8.2603
252 |  | 11 | 18 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 201.852 | 195.7964 | 101.8141
253 |  | 11 | 41 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 167.32 | 148.9148 | 142.9582
254 |  | 11 | 85 | 10/0,4/0,23 | 250 | 400 |  |  | 11.125 | 10.7912 | 8.8488
255 |  | 11 | 89 | 10/0,4/0,23 | 320 |  |  |  | 213.6 | 192.24 | 173.016
256 |  | 11 | 396 | 10/0,4/0,23 | 630 | 630 |  |  | 403.704 | 331.0373 | 148.9668
257 |  | 12 | 2 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 81.88 | 65.504 | 64.1939
258 |  | 12 | 14 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 199.36 | 185.4048 | 114.951
259 |  | 12 | 42 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 149.52 | 121.1112 | 54.5
260 |  | 12 | 106 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 24.475 | 23.0065 | 19.5555
261 |  | 12 | 187 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 213.6 | 185.832 | 157.9572
262 |  | 12 | 202 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 151.3 | 139.196 | 69.598
263 |  | 12 | 362 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 192.24 | 176.8608 | 74.2815
264 |  | 13 | 3 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 259.88 | 246.886 | 130.8496
265 |  | 13 | 5 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 252.76 | 217.3736 | 167.3777
266 |  | 13 | 10 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 140.175 | 119.1488 | 113.1913
267 |  | 13 | 13 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 44.5 | 35.6 | 14.952
268 |  | 13 | 52 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 267 | 261.66 | 120.3636
269 |  | 13 | 62 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 163.76 | 163.76 | 142.4712
270 |  | 13 | 65 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 21.36 | 20.292 | 20.0891
271 |  | 13 | 144 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 89 | 89 | 86.33
272 |  | 13 | 179 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 121.04 | 102.884 | 101.8552
273 |  | 13 | 181 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 137.95 | 110.36 | 50.7656
274 |  | 13 | 216 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 153.08 | 145.426 | 87.2556
275 |  | 13 | 235 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 153.08 | 151.5492 | 121.2394
276 |  | 13 | 246 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 163.76 | 132.6456 | 132.6456
277 |  | 13 | 269 | 10/0,4/0,23 | 160 | 250 |  |  | 96.832 | 82.3072 | 51.8535
278 |  | 13 | 272 | 10/0,4/0,23 | 250 | 250 |  |  | 137.95 | 136.5705 | 68.2852
279 |  | 13 | 375 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 64.525 | 60.0083 | 44.4061
280 |  | 14 | 27 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 64.08 | 61.5168 | 57.8258
281 |  | 14 | 40 | 10/0,4/0,23 | 315 |  |  |  | 215.8695 | 198.5999 | 146.964
282 |  | 14 | 53 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 42.72 | 41.8656 | 35.5858
283 |  | 14 | 64 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 206.48 | 175.508 | 94.7743
284 |  | 14 | 77 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 104.575 | 86.7973 | 77.2496
285 |  | 14 | 93 | 10/0,4/0,23 | 320 |  |  |  | 108.224 | 98.4838 | 47.2722
286 |  | 14 | 100 | 10/0,4/0,23 | 315 |  |  |  | 159.7995 | 129.4376 | 59.5413
287 |  | 14 | 171 | 10/0,4/0,23 | 630 | 630 |  |  | 134.568 | 123.8026 | 53.2351
288 |  | 14 | 195 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 353.241 | 335.5789 | 265.1074
289 |  | 14 | 251 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 15.575 | 12.9273 | 9.4369
290 |  | 16 | 7 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 85.44 | 85.44 | 70.9152
291 |  | 16 | 36 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 61.232 | 53.2718 | 34.094
292 |  | 16 | 57 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 166.875 | 153.525 | 67.551
293 |  | 16 | 131 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 74.76 | 71.7696 | 68.8988
294 |  | 16 | 161 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 89.712 | 79.8437 | 37.5265
295 |  | 16 | 178 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 249.2 | 234.248 | 203.7958
296 |  | 16 | 276 | 10/0,4/0,23 | 160 | 160 |  |  | 106.8 | 85.44 | 67.4976
297 |  | 16 | 368 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 124.6 | 113.386 | 79.3702
298 |  | 30 | 112 | 10/0,4/0,23 | 400 | 630 |  |  | 195.8 | 162.514 | 92.633
299 |  | 31 | 231 | 10/0,4/0,23 | 250 | 250 |  |  | 64.525 | 58.7178 | 58.1306
300 |  | 31 | 238 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 274.12 | 260.414 | 156.2484
301 |  | 63 | 104 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 49.84 | 41.3672 | 29.7844
302 |  | 63 | 157 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 24.92 | 24.1724 | 24.1724
303 |  | 65 | 271 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 231.4 | 217.516 | 139.2102
304 |  | 65 | 376 | 10/0,4/0,23 | 630 | 630 |  |  | 336.42 | 312.8706 | 259.6826
305 |  | 65 | 377 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 202.92 | 188.7156 | 154.7468
306 |  | 66 | 333 | 10/0,4/0,23 | 630 | 630 |  |  | 398.097 | 322.4586 | 161.2293
307 |  | 66 | 336 | 10/0,4/0,23 | 630 | 630 |  |  | 72.891 | 69.9754 | 54.5808
308 |  | 67 | 29 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 267 | 240.3 | 110.538
309 |  | 67 | 78 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 106.8 | 96.12 | 68.2452
310 |  | 67 | 236 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 131.275 | 124.7113 | 92.2863
311 |  | 67 | 312 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 252.76 | 209.7908 | 113.287
312 |  | 67 | 324 | 10/0,4/0,23 | 630 | 630 |  |  | 117.747 | 94.1976 | 65.9383
313 |  | 67 | 325 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 124.6 | 124.6 | 118.37
314 |  | 67 | 369 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 49.84 | 46.3512 | 30.5918
315 |  | 20 | 28 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 188.68 | 173.5856 | 138.8685
316 |  | 20 | 31 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 84.55 | 70.1765 | 42.1059
317 |  | 20 | 32 | 10/0,4/0,23 | 250 | 630 |  |  | 162.425 | 149.431 | 64.2553
318 |  | 20 | 82 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 35.6 | 32.752 | 32.097
319 |  | 20 | 99 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 66.75 | 62.0775 | 27.9349
320 |  | 20 | 122 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 53.4 | 49.128 | 45.689
321 |  | 20 | 274 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 245.64 | 238.2708 | 138.1971
322 |  | 20 | 347 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 259.88 | 244.2872 | 166.1153
323 |  | 20 | 378 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 68.975 | 58.6287 | 27.5555
324 |  | 20 | 405 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 173.55 | 161.4015 | 71.0167
325 |  | 20 | 408 | 10/0,4/0,23 | 250 | 250 |  |  | 11.125 | 9.345 | 6.635
326 |  | 21 | 1 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 60.075 | 55.8698 | 46.3719
327 |  | 21 | 17 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 140.175 | 134.568 | 123.8026
328 |  | 21 | 19 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 92.56 | 88.8576 | 35.543
329 |  | 21 | 98 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 49.84 | 42.8624 | 29.5751
330 |  | 21 | 130 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 259.88 | 207.904 | 193.3507
331 |  | 22 | 4 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 207.459 | 178.4147 | 160.5733
332 |  | 22 | 23 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 185.12 | 179.5664 | 100.5572
333 |  | 22 | 132 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 64.08 | 61.5168 | 54.1348
334 |  | 22 | 230 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 163.76 | 149.0216 | 135.6097
335 |  | 23 | 44 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 15.664 | 15.0374 | 13.6841
336 |  | 23 | 91 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 80.1 | 72.09 | 38.9286
337 |  | 23 | 108 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 57.85 | 48.0155 | 39.3727
338 |  | 23 | 167 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 124.6 | 122.108 | 100.1286
339 |  | 23 | 386 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 133.5 | 133.5 | 77.43
340 |  | 23 | 388 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 166.875 | 145.1813 | 78.3979
341 |  | 24 | 47 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 96.12 | 87.4692 | 44.6093
342 |  | 24 | 105 | 10/0,4/0,23 | 600 | 400 |  |  | 48.06 | 39.8898 | 19.546
343 |  | 24 | 152 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 124.6 | 120.862 | 114.8189
344 |  | 25 | 20 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 259.88 | 239.0896 | 234.3078
345 |  | 25 | 73 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 96.12 | 93.2364 | 64.3331
346 |  | 25 | 139 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 23.14 | 22.4458 | 14.1409
347 |  | 25 | 291 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 19.936 | 17.743 | 8.5167
348 |  | 26 | 56 | 10/0,4/0,23 | 400 | 400 |  |  | 259.88 | 233.892 | 224.5363
349 |  | 55 | 160 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 28.48 | 26.2016 | 18.8652
350 |  |  | 31-01-1 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 11.7925 | 10.3774 | 7.5755
351 |  |  | 31-01/13-17 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 35.6 | 31.328 | 13.7843
352 |  |  | 31-01/13-18 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 4.45 | 4.094 | 2.6202
353 |  |  | 31-01-25 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 37.0062 | 29.605 | 26.9405
354 |  |  | 31-01-26 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 28.48 | 27.3408 | 18.5917
355 |  |  | 31-02/1-14 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 10.9025 | 10.3574 | 6.5251
356 |  |  | 31-02/13-17 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 34.176 | 32.809 | 29.2
357 |  |  | 31-02/13-18 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 32.04 | 31.7196 | 22.2037
358 |  |  | 31-02-19 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 89 | 87.22 | 63.6706
359 |  |  | 31-03-3 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 91.225 | 90.3127 | 44.2532
360 |  |  | 31-03/1-4 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 25.81 | 22.1966 | 19.311
361 |  |  | 31-03/4-1 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 173.55 | 173.55 | 121.485
362 |  |  | 31-03/4-2 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 213.6 | 187.968 | 125.9386
363 |  |  | 31-03/9-12 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 153.08 | 142.3644 | 95.3841
364 |  |  | 31-03-13 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 34.71 | 33.6687 | 30.9752
365 |  |  | 31-03/3-5 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 14.24 | 13.6704 | 12.9869
366 |  |  | 32-01/19-28 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 178 | 176.22 | 98.6832
367 |  |  | 32-01-27 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 31.15 | 30.2155 | 29.6112
368 |  |  | 32-01/20-29 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 19.0638 | 17.92 | 10.5728
369 |  |  | 32-01-32 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 14.5782 | 13.2662 | 11.2762
370 |  |  | 32-02/1-15 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 18.868 | 18.6793 | 10.6472
371 |  |  | 32-02/3-12 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 57.85 | 50.908 | 47.8535
372 |  |  | 32-02/2-13 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 16.02 | 14.7384 | 14.0015
373 |  |  | 32-02/2-14 | 10/0,4/0,23 | нет тр. |  |  |  | 0 | 0 | 0
374 |  |  | 32-02-17 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 17.8 | 15.308 | 12.0933
375 |  |  | 32-03/6-1 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 81.168 | 74.6746 | 53.7657
376 |  |  | 32-03/7-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 20.47 | 19.6512 | 11.2012
377 |  |  | 32-03/7-3 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 16.2603 | 13.8213 | 13.683
378 |  |  | 32-04/1-3 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 59.808 | 59.2099 | 46.1837
379 |  |  | 32-04/2-4 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 124.6 | 99.68 | 63.7952
380 |  |  | 32-04-2 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 37.825 | 30.6383 | 27.268
381 |  |  | 32-04/1-5 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 64.08 | 58.3128 | 44.9009
382 |  |  | 32-04/5-8 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 111.25 | 96.7875 | 53.2331
383 |  |  | 32-04/5-9 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 85.44 | 82.8768 | 38.1233
384 |  |  | 32-04/4-10 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 175.775 | 170.5018 | 153.4516
385 |  |  | 32-04/6-14 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 52.688 | 45.3117 | 28.9995
386 |  |  | 32-04/6-15 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 48.416 | 44.5427 | 29.8436
387 |  |  | 32-04/4-13 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 17.088 | 15.8918 | 10.0119
388 |  |  | 32-05/2-3 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 68.352 | 63.5674 | 50.2182
389 |  |  | 32-05/3-4 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 40.05 | 34.8435 | 29.617
390 |  |  | 32-05/5-7 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 19.58 | 17.2304 | 13.2674
391 |  |  | 32-05-8 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 17.8 | 17.8 | 15.486
392 |  |  | 33-06/1-1 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 9.79 | 7.832 | 7.597
393 |  |  | 33-06/2-3 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 137.95 | 111.7395 | 87.1568
394 |  |  | 33-06/3-4 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 256.32 | 246.0672 | 147.6403
395 |  |  | 33-06-5 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 8.9 | 7.298 | 3.9409
396 |  |  | 33-06-8 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 210.04 | 182.7348 | 104.1588
397 |  |  | 33-06-9 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 49.84 | 49.84 | 30.9008
398 |  |  | 33-06/4-16 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 238.52 | 233.7496 | 158.9497
399 |  |  | 33-06-17 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 69.42 | 61.0896 | 56.2024
400 |  |  | 33-06/7-12 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 252.76 | 247.7048 | 215.5032
401 |  |  | 33-06/7-13 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 8.01 | 8.01 | 7.2891
402 |  |  | 33-07/2-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 11.57 | 11.4543 | 6.2999
403 |  |  | 33-07/3-3 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 97.9 | 87.131 | 37.4663
404 |  |  | 33-07-4 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 84.105 | 79.0587 | 43.4823
405 |  |  | 33-09-23 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 93.984 | 81.7661 | 51.5126
406 |  |  | 33-09-25 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 174.44 | 162.2292 | 146.0063
407 |  |  | 33-09/2-24 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 124.6 | 103.418 | 94.1104
408 |  |  | 33-09-26 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 178 | 153.08 | 142.3644
409 |  |  | 33-09/2-24 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 42.275 | 38.4703 | 17.6963
410 |  |  | 33-09-28 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 21.36 | 19.224 | 16.9171
411 |  |  | 33-09-29 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 67.284 | 59.8828 | 40.1214
412 |  |  | 33-09-30 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 24.92 | 24.6708 | 10.8552
413 |  |  | 38-01/1-1 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 11.392 | 10.1389 | 6.1847
414 |  |  | 38-01/2-2 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 6.7284 | 6.5265 | 2.8717
415 |  |  | 38-01/3-4 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 20.47 | 18.423 | 17.8703
416 |  |  | 38-01/5-6 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 12.3354 | 11.4719 | 5.5065
417 |  |  | 38-01/3-5 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 70.31 | 66.7945 | 61.4509
418 |  |  | 38-02/2-2 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 173.55 | 138.84 | 88.8576
419 |  |  | 38-02/1-1 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 12.015 | 10.5732 | 10.5732
420 |  |  | 38-02/3-3 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 5.1175 | 4.8616 | 4.181
421 |  |  | 38-02/4-4 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 1.5575 | 1.4485 | 1.1153
422 |  |  | 38-02/19-23 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 64.08 | 60.876 | 54.1796
423 |  |  | 38-02/18-22 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 40.05 | 38.8485 | 24.4746
424 |  |  | 38-02-24 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 55.18 | 53.5246 | 39.073
425 |  |  | 39-02/1-1 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 92.56 | 88.8576 | 40.8745
426 |  |  | 39-02-4 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 74.048 | 65.9027 | 51.4041
427 |  |  | 39-02-5 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 88.288 | 76.8106 | 49.9269
428 |  |  | 17-01-4 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 66.928 | 60.9045 | 48.7236
429 |  |  | 17-01/2-3 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 41.296 | 40.883 | 21.668
430 |  |  | 17-01/4-5 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 21.3066 | 19.8151 | 18.4281
431 |  |  | 17-01/4-8 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 36.49 | 29.192 | 26.2728
432 |  |  | 17-01/4-9 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 29.37 | 25.8456 | 13.6982
433 |  |  | 17-01/4-10 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 23.496 | 22.5562 | 22.105
434 |  |  | 17-01/5-7 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 106.8 | 101.46 | 49.7154
435 |  |  | 17-01-20 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 4.2275 | 3.7625 | 1.8436
436 |  |  | 17-01-17 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 46.28 | 40.7264 | 24.0286
437 |  |  | 17-01-18 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 38.27 | 36.3565 | 25.086
438 |  |  | 17-01/8-13 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 8.01 | 6.9687 | 6.8293
439 |  |  | 17-01/11-14 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 10.9025 | 9.8122 | 7.8498
440 |  |  | 17-01/9-15 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 2.0025 | 1.9024 | 1.0844
441 |  |  | 17-01/10-16 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 10.9025 | 10.1393 | 4.6641
442 |  |  | 17-02/1-1 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 30.26 | 25.1158 | 11.3021
443 |  |  | 17-02/2-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 68.53 | 58.9358 | 55.3997
444 |  |  | 17-02/3-3 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 55.18 | 46.903 | 43.6198
445 |  |  | 17-02-4 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 4.45 | 4.1385 | 1.9865
446 |  |  | 17-02/8-10 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 11.214 | 10.0926 | 5.0463
447 |  |  | 17-02/9-11 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 22.784 | 22.5562 | 13.0826
448 |  |  | 17-02-12 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 97.9 | 91.047 | 60.091
449 |  |  | 17-02-13 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 40.3704 | 37.9482 | 15.1793
450 |  |  | 17-02/7-9 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 4.2275 | 4.0161 | 3.6547
451 |  |  | 17-02/6-8 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 65.86 | 65.2014 | 52.8131
452 |  |  | 17-02/5-7 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 13.4568 | 12.9185 | 8.9138
453 |  |  | 17-04/1-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 31.15 | 27.7235 | 12.1983
454 |  |  | 17-04/1-3 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 47.17 | 42.453 | 27.5945
455 |  |  | 17-04/2-4 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 18.69 | 18.3162 | 10.8066
456 |  |  | 17-04-5 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 1.78 | 1.691 | 1.1837
457 |  |  | 17-03-1 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 202.92 | 174.5112 | 129.1383
458 |  |  | 17-03/2-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 70.31 | 70.31 | 68.9038
459 |  |  | 17-03/2-3 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 12.816 | 10.7654 | 5.1674
460 |  |  | 17-03-5 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 43.61 | 37.0685 | 36.6978
461 |  |  | 17-03/6-8 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 153.525 | 153.525 | 128.961
462 |  |  | 17-03/8-10 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 31.9599 | 26.2071 | 22.5381
463 |  |  | 17-03/7-9 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 51.264 | 46.1376 | 29.9894
464 |  |  | 17-03/9-11 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 60.52 | 50.2316 | 42.6969
465 |  |  | 17-03-12 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 21.36 | 17.7288 | 16.3105
466 |  |  | 28-01-7 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 17.8 | 16.91 | 14.0353
467 |  |  | 28-01-8 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 111.072 | 96.6326 | 91.801
468 |  |  | 28-01/1-1 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 68.53 | 60.9917 | 43.3041
469 |  |  | 28-02-1 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 6.8975 | 6.2077 | 5.4628
470 |  |  | 28-02/2-2 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 7.832 | 6.3439 | 6.217
471 |  |  | 28-02/3-3 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 10.0125 | 9.0112 | 6.6683
472 |  |  | 28-02-8 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 37.024 | 33.6918 | 24.595
473 |  |  | 28-02-5 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 42.6132 | 40.9087 | 18.818
474 |  |  | 28-02-10 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 2.136 | 1.9651 | 1.1987
475 |  |  | 28-02-11 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 63.19 | 60.0305 | 31.2159
476 |  |  | 28-03-1 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 41.83 | 35.9738 | 20.5051
477 |  |  | 28-03-2 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 112.496 | 110.2461 | 55.123
478 |  |  | 28-03-3 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 51.175 | 40.94 | 30.2956
479 |  |  | 28-03-4 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 109.025 | 101.3933 | 99.3654
480 |  |  | 28-03/1-9 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 54.29 | 51.5755 | 26.8193
481 |  |  | 28-03/1-6 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 75.65 | 71.8675 | 46.7139
482 |  |  | 28-03/1-7 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 44.144 | 36.6395 | 28.5788
483 |  |  | 28-03/3-10 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 105.376 | 101.161 | 65.7546
484 |  |  | 28-03/2-5 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 8.544 | 7.9459 | 3.4962
485 |  |  | 28-03/2-8 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 15.664 | 14.2542 | 10.1205
486 |  |  | 28-03/4-11 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 19.58 | 19.3842 | 19.1904
487 |  |  | 28-04-10 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 13.35 | 11.8815 | 8.1982
488 |  |  | 28-04-11 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 67.64 | 60.876 | 50.5271
489 |  |  | 28-04/1-9 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 7.565 | 6.8841 | 4.337
490 |  |  | 28-05-2 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 12.46 | 10.591 | 6.8841
491 |  |  | 28-05/3-4 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 2.225 | 1.8913 | 1.4752
492 |  |  | 28-05-5 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 14.0175 | 12.8961 | 5.4164
493 |  |  | 28-05-21 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 32.93 | 27.6612 | 27.6612
494 |  |  | 28-05-20 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 9.79 | 8.6152 | 7.0645
495 |  |  | 4-01-10 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 16.6875 | 14.0175 | 12.3354
496 |  |  | 4-01-20 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 28.48 | 27.3408 | 20.2322
497 |  |  | 4-01-22 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 25.81 | 24.5195 | 23.5387
498 |  |  | 4-01-23 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 10.68 | 9.3984 | 4.8872
499 |  |  | 4-01/3-21 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 57.85 | 56.693 | 52.7245
500 |  |  | 4-03/1-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 29.37 | 27.9015 | 15.3458
501 |  |  | 4-03/2-3 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 67.64 | 66.2872 | 46.401
502 |  |  | 4-03-4 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 12.46 | 12.46 | 9.968
503 |  |  | 4-03-5 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 27.056 | 22.727 | 19.318
504 |  |  | 4-02/1-1 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 49.84 | 46.8496 | 24.3618
505 |  |  | 4-02/-1-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 14.24 | 12.6736 | 9.7587
506 |  |  | 4-02-3 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 149.075 | 125.223 | 55.0981
507 |  |  | 4-02-6 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 111.25 | 110.1375 | 94.7182
508 |  |  | 4-02-7 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 263.44 | 242.3648 | 222.9756
509 |  |  | 4-02-9 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 55.536 | 51.0931 | 45.9838
510 |  |  | 4-02-10 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 40.05 | 39.6495 | 38.8565
511 |  |  | 4-02-13 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 135.725 | 128.9387 | 81.2314
512 |  |  | 4-04/1-27 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 34.71 | 33.6687 | 15.4876
513 |  |  | 4-04/1-30 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 64.08 | 53.1864 | 42.0173
514 |  |  | 4-04/1-32 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 8.9 | 8.722 | 7.3265
515 |  |  | 4-04/1-33 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 2.8925 | 2.4586 | 2.4095
516 |  |  | 4-04/3-31 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 64.525 | 58.7178 | 45.7998
517 |  |  | 4-04-20 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 8.6775 | 8.6775 | 3.7313
518 |  |  | 4-04-21 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 32.93 | 30.2956 | 17.8744
519 |  |  | 4-04/-4-23 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 58.74 | 53.4534 | 28.3303
520 |  |  | 4-04-24 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 40.94 | 39.7118 | 18.6645
521 |  |  | 4-04-25 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 8.9 | 8.722 | 7.937
522 |  |  | 4-05/3-5 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 69.42 | 62.478 | 60.6037
523 |  |  | 4-05/5-6 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 4.895 | 4.8461 | 4.5068
524 |  |  | 4-05/7-14 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 13.528 | 12.9869 | 11.6882
525 |  |  | 4-05/12-9 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 20.1852 | 19.3778 | 18.6027
526 |  |  | 4-05/16-10 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 68.53 | 63.0476 | 61.7866
527 |  |  | 4-05-11 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 56.07 | 51.0237 | 40.3087
528 |  |  | 4-08/1-1 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 164.65 | 144.892 | 63.7525
529 |  |  | 4-08-4 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 129.05 | 126.469 | 98.6458
530 |  |  | 4-08/2-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 22.25 | 21.1375 | 15.8531
531 |  |  | 4-10-4 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 26.7 | 22.428 | 17.9424
532 |  |  | 4-10-3 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 149.075 | 147.5842 | 85.5989
533 |  |  | 4-10-5 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 86.775 | 71.1555 | 39.8471
534 |  |  | 4-10-6 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 79.744 | 79.744 | 73.3645
535 |  |  | 4-10-8 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 163.76 | 160.4848 | 160.4848
536 |  |  | 4-10-9 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 171.325 | 150.766 | 132.6741
537 | Чадан | 4-10 | ЦРП | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 64.08 | 53.1864 | 42.0173
538 |  |  | 30-01/2-1 | 10/0,4/0,23 | 200 |  |  |  | 92.56 | 76.8248 | 69.9106
539 |  |  | 30-01/6-5 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 92.56 | 92.56 | 56.4616
540 |  |  | 30-01/-1-7 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 19.58 | 18.9926 | 18.2329
541 |  |  | 30-01-8 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 12.816 | 10.5091 | 4.9393
542 |  |  | 30-01/3-2 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 14.24 | 12.3888 | 9.1677
543 |  |  | 30-01/4-4 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 8.6775 | 8.4172 | 4.9661
544 | Ак-Довурак |  | 21/2-3 | 6/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 67.64 | 61.5524 | 59.0903
545 | Ак-Довурак |  | 21-5 | 6/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 22.25 | 18.69 | 13.6437
546 | Ак-Довурак |  | 1-06/1-16 | 6/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 106.8 | 106.8 | 81.168
547 | Ак-Довурак |  | 1-06/1-27 | 6/0,4/0,23 | 1000 |  |  |  | 418.3 | 414.117 | 397.5523
548 | Ак-Довурак |  | 1-06/2-15 | 6/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 409.311 | 372.473 | 350.1246
549 | Ак-Довурак |  | 1-06/1-17 | 6/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 74.76 | 71.7696 | 37.3202
550 | Ак-Довурак |  | 1-06-24 | 6/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 24.92 | 22.9264 | 12.3803
551 | Ак-Довурак |  | 1-06-25 | 6/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 199.36 | 187.3984 | 78.7073
552 | Ак-Довурак |  | 1-06-29 | 6/0,4/0,23 | 1000 |  |  |  | 489.5 | 406.285 | 247.8338
553 | Ак-Довурак |  | 1-06-9 | 6/0,4/0,23 | 2х400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
554 | Ак-Довурак |  | 1-06-20 | 6/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 33.375 | 29.37 | 21.1464
555 | Ак-Довурак |  | 1-10-1 | 6/0,4/0,23 | 1000 |  |  |  | 649.7 | 630.209 | 321.4066
556 | Ак-Довурак |  | 1-10/1-3 | 6/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 67.64 | 61.5524 | 50.473
557 | Ак-Довурак |  | 1-10/1-5 | 6/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 448.56 | 412.6752 | 239.3516
558 | Ак-Довурак |  | 1-10/1-5а | 6/0,4/0,23 | 1000 |  |  |  | 445 | 400.5 | 324.405
559 | Ак-Довурак |  | 1-10/2-2 | 6/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 142.4 | 136.704 | 120.2995
560 | Ак-Довурак |  | 1-10-4 | 6/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 249.2 | 209.328 | 203.0482
561 | Ак-Довурак |  | 1-10/3-6 | 6/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 17.8 | 14.418 | 10.8135
562 | Ак-Довурак |  | 1-10-8а | 6/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 61.41 | 55.269 | 51.9529
563 | Ак-Довурак |  | 1-10-10 | 6/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 26.7 | 22.962 | 19.9769
564 | Ак-Довурак |  | 1-10/6-7 | 6/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 192.24 | 161.4816 | 150.1779
565 | Ак-Довурак |  | 1-10/5-14а | 6/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 325.206 | 308.9457 | 191.5463
566 | Ак-Довурак |  | 1-10/1-11 | 6/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 49.84 | 43.3608 | 26.0165
567 |  |  | 6-02/1-3 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 44.5 | 39.16 | 33.6776
568 |  |  | 6-02/1-1 | 10/0,4/0,23 | 320 |  |  |  | 128.16 | 117.9072 | 104.9374
569 |  |  | 6-02-2 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 46.725 | 37.38 | 16.4472
570 |  |  | 6-02-4 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 22.784 | 19.8221 | 9.1182
571 |  |  | 6-04-1 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 51.62 | 42.3284 | 36.4024
572 |  |  | 6-04/1-2 | 10/0,4/0,23 | 10 |  |  |  | 6.853 | 6.853 | 3.1524
573 |  |  | 6-04/3-4 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 57.85 | 54.9575 | 47.813
574 |  |  | 6-04/4-6 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 36.49 | 35.0304 | 14.7128
575 |  |  | 6-04/5-8 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 29.37 | 25.5519 | 21.4636
576 |  |  | 6-04/4-7 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 8.01 | 7.1289 | 6.416
577 |  |  | 7-02/1-18 | 6/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 20.47 | 17.3995 | 8.1778
578 |  |  | 7-02/3-2 | 6/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 99.68 | 99.68 | 61.8016
579 |  |  | 7-02/5-12 | 6/0,4/0,23 | 180 |  |  |  | 17.622 | 16.9171 | 14.2104
580 |  |  | 7-02-13 | 6/0,4/0,23 | 180 |  |  |  | 56.07 | 48.7809 | 38.0491
581 |  |  | 7-02-14 | 6/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 23.14 | 20.1318 | 15.3002
582 |  |  | 7-05/2-3 | 6/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 84.55 | 78.6315 | 35.3842
583 |  |  | 7-05/2-4 | 6/0,4/0,23 | 320 |  |  |  | 99.68 | 91.7056 | 66.9451
584 |  |  | 7-05-6 | 6/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 28.48 | 27.056 | 24.0798
585 |  |  | 7-05-8 | 6/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 281.24 | 250.3036 | 232.7823
586 |  |  | 7-05-9 | 6/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 49.84 | 49.3416 | 41.4469
587 |  |  | 7-05-10 | 6/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 7.12 | 6.5504 | 6.0919
588 |  |  | 7-06/3-3 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 17.355 | 16.6608 | 11.8292
589 |  |  | 7-06-6 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 49.84 | 45.3544 | 34.0158
590 |  |  | 7-06-7 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 7.12 | 6.4792 | 4.3411
591 |  |  | 7-06/6-10 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 11.3475 | 10.2127 | 5.4128
592 |  |  | 7-06/6-12 | 10/0,4/0,23 | нет тр. |  |  |  | 0 | 0 | 0
593 |  |  | 7-06/6-11 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 16.91 | 16.5718 | 10.1088
594 |  |  | 7-06/7-13 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 11.392 | 11.1642 | 4.4657
595 |  |  | 12-02-3 | 10/0,4/0,23 | нет тр. |  |  |  | 0 | 0 | 0
596 |  |  | 12-02-8 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 8.544 | 8.2022 | 3.4449
597 |  |  | 12-03-3 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 149.075 | 144.6027 | 95.4378
598 |  |  | 12-03-6 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 122.375 | 113.8088 | 83.0804
599 |  |  | 12-04/3-5 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 4.4856 | 3.9025 | 3.6293
600 |  |  | 12-04/4-7 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 108.224 | 91.9904 | 78.1918
601 |  |  | 12-04/4-8 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 73.425 | 61.677 | 59.8267
602 |  |  | 12-04/6-12 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 6.0075 | 5.8874 | 4.9454
603 |  |  | 12-04-13 | 10/0,4/0,23 | 60 |  |  |  | 5.874 | 4.9929 | 4.6434
604 |  |  | 12-04/11-16 | 10/0,4/0,23 | 250 | 250 |  |  | 142.4 | 125.312 | 51.3779
605 |  |  | 12-04/10-15 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 22.784 | 20.5056 | 13.1236
606 |  |  | 12-04/8-14 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 29.37 | 26.1393 | 17.2519
607 |  |  | 13-02/1-7 | 10/0,4/0,23 | 400 | 100 |  |  | 252.76 | 207.2632 | 207.2632
608 |  |  | 13-02-12 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 188.68 | 181.1328 | 157.5855
609 |  |  | 13-02-11 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 17.8 | 17.088 | 16.7462
610 |  |  | 13-02-15 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 146.85 | 126.291 | 109.8732
611 |  |  | 13-02/6-18 | 10/0,4/0,23 | 30 |  |  |  | 15.753 | 15.2804 | 7.029
612 |  |  | 13-02/6-19 | 10/0,4/0,23 | 30 |  |  |  | 13.617 | 13.617 | 11.1659
613 |  |  | 13-02-20 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 30.2778 | 29.0667 | 27.904
614 |  |  | 13-02/8-23 | 10/0,4/0,23 | 30 |  |  |  | 17.355 | 13.884 | 12.7733
615 |  |  | 13-02/14-36 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 25.276 | 20.7263 | 18.6537
616 |  |  | 13-02/16-28 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 9.968 | 9.1706 | 4.7687
617 |  |  | 13-02/15-32 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 38.27 | 30.616 | 22.962
618 |  |  | 13-02/4-16 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 48.06 | 42.2928 | 18.6088
619 |  |  | 13-03-9 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 26.7 | 26.166 | 17.2696
620 |  |  | 13-03-10 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 73.425 | 71.9565 | 56.8456
621 |  |  | 13-03-16 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 102.528 | 96.3763 | 51.0794
622 |  |  | 13-03-13 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 89 | 71.2 | 43.432
623 |  |  | 13-03/2-7 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 56.96 | 52.4032 | 46.6388
624 |  |  | 13-03/1-8 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 151.3 | 140.709 | 74.5758
625 |  |  | 13-03/1-1 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 6.23 | 5.0463 | 3.7847
626 |  |  | 13-03/1-2 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 22.784 | 19.8221 | 16.0559
627 |  |  | 13-03/4-4 | 10/0,4/0,23 | 160 | 250 |  |  | 8.544 | 7.0061 | 3.2929
628 |  |  | 13-03/1-3 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 64.08 | 59.5944 | 53.635
629 |  |  | 13-03/5-11 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 63.19 | 61.2943 | 56.3908
630 |  |  | 13-03/7-14 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 84.55 | 79.477 | 47.6862
631 |  |  | 13-03/3-6 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 78.32 | 76.7536 | 66.0081
632 |  |  | 13-06-3 | 10/0,4/0,23 | 250 | 25 |  |  | 35.6 | 33.82 | 28.747
633 |  |  | 13-07/4-6 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 42.72 | 37.5936 | 15.0374
634 |  |  | 13-08-1 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 84.55 | 77.786 | 33.448
635 |  |  | 13-08-2 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 89.712 | 71.7696 | 68.8988
636 |  |  | 13-08-3 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 84.016 | 72.2538 | 51.3002
637 |  |  | 13-08/1-4 | 10/0,4/0,23 | не тр. |  |  |  | 0 | 0 | 0
638 |  |  | 13-08-6 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 59.63 | 59.0337 | 57.853
639 |  |  | 13-08/4-7 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 65.86 | 54.0052 | 49.6848
640 |  |  | 13-08/3-8 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 12.6825 | 10.6533 | 7.5638
641 |  |  | 14-01/1-1 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 347.634 | 326.776 | 251.6175
642 |  |  | 14-01/3-5 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 54.29 | 45.6036 | 35.5708
643 |  |  | 14-01/8-9 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 29.1564 | 27.407 | 27.1329
644 |  |  | 14-01/6-7 | 10/0,4/0,23 | 40 |  |  |  | 11.748 | 10.2208 | 5.8258
645 |  |  | 14-02-7 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 27.59 | 27.59 | 17.6576
646 |  |  | 14-02/3-3 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 51.175 | 46.5693 | 29.3386
647 |  |  | 14-02-4 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 7.12 | 6.3368 | 3.9288
648 |  |  | 14-02/2-6 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 92.56 | 79.6016 | 57.3132
649 |  |  | 14-02-5 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 62.3 | 57.939 | 43.4543
650 |  |  | 14-02/1-2 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 144.625 | 131.6087 | 90.81
651 |  |  | 14-02/1-1 | 10/0,4/0,23 | 630 |  |  |  | 28.035 | 26.6333 | 23.4373
652 |  |  | 14-03/1-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 40.94 | 40.1212 | 28.0848
653 |  |  | 14-03/7-6 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 5.34 | 4.9662 | 3.675
654 |  |  | 14-03/7-7 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 48.06 | 46.6182 | 42.8887
655 |  |  | 14-03/7-8 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 44.144 | 43.7026 | 39.7693
656 |  |  | 14-03/7-9 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 82.592 | 73.5069 | 44.8392
657 |  |  | 14-03-11 | 10/0,4/0,23 | 25 |  |  |  | 4.2275 | 4.0161 | 2.8916
658 |  |  | 14-03-12 | 10/0,4/0,23 | 30 |  |  |  | 21.36 | 17.088 | 12.816
659 |  |  | 14-03/8-13 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 91.136 | 90.2246 | 83.9089
660 |  |  | 14-03/9-14 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 25.81 | 25.81 | 14.9698
661 |  |  | 14-03/11-15 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 102.528 | 98.4269 | 70.8674
662 |  |  | 14-03/13-17 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 12.46 | 11.7124 | 5.3877
663 |  |  | 14-03/14-18 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 15.13 | 14.2222 | 7.8222
664 |  |  | 14-03/15-20 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 153.525 | 124.3553 | 84.5616
665 |  |  | 14-03/15-19 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 64.08 | 51.264 | 30.2458
666 |  |  | 14-03/16-21 | 10/0,4/0,23 | 160 |  |  |  | 76.896 | 76.896 | 36.1411
667 |  |  | 14-03/6-5 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 17.8 | 15.842 | 15.842
668 |  |  | 14-04/1-1 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 48.06 | 38.9286 | 29.975
669 |  |  | 14-04-2 | 10/0,4/0,23 | 400 |  |  |  | 121.04 | 96.832 | 52.2893
670 |  |  | 14-04-3 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 64.525 | 52.2653 | 41.2895
671 |  |  | 14-04/2-5 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 71.2 | 60.52 | 39.338
672 |  |  | 18-01/3-2 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 27.4743 | 27.1996 | 26.1116
673 |  |  | 18-02/2-1 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 44.5 | 39.605 | 35.2485
674 |  |  | 16-01/16-6 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 41.83 | 34.7189 | 22.2201
675 |  |  | 16-01/1-3 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 48.06 | 43.7346 | 28.8648
676 |  |  | 16-01-1 | 10/0,4/0,23 | 250 |  |  |  | 11.125 | 10.5687 | 6.2356
677 |  |  | 16-01-2 | 10/0,4/0,23 | 100 |  |  |  | 13.35 | 13.083 | 8.3731
678 |  |  | 16-01/1-4 | 10/0,4/0,23 | 63 |  |  |  | 9.5319 | 8.3881 | 5.2845

## ПС
№ | наименование | напряжение | 1АТ | 2АТ | 3АТ | 1Т | 2Т | 3Т | 4Т | РЭС
1 | Ак-Довурак | 220/110/35/10/6 | 63 | 63 |  | 25 | 25 | 1.6 | 4 | Западный РЭС
2 | Зубовка | 35/10 | 1Т: 4 | Восточный РЭС
3 | Сарыг-Сеп | 110/35/10 | 1Т: 6.3 | Восточный РЭС
4 | Чадан | 220/110/10 | 1АТ: 32; 2АТ: 32; 3АТ: 30 | Западный РЭС
5 | Арыг-Узю | 110/35/10 | 1Т: 6.3 | Центральный РЭС
6 | Элегест | 110/10 | 1Т: 2.5 | Южный РЭС
7 | Хову-Аксы | 110/10/6 | 1Т: 6.3; 2Т: 6.3; 3Т: 2.5 | Южный РЭС
8 | Шагонар | 110/35/10 | 1Т: 6.3; 2Т: 6.3 | Центральный РЭС
9 | Сукпак | 110/10 | 1Т: 2.5; 2Т: 2.5 | Центральный РЭС
10 | Южная | 110/10 | 1Т: 10; 2Т: 10; 3Т: 6.3 | Центральный РЭС
11 | Городская | 110/35/10 | 1Т: 10; 2Т: 10; 3Т: 10; 4Т: 10 | Центральный РЭС
12 | Суг-Бажи | 35/10 | 1Т: 4 | Южный РЭС
13 | Бай-Хаак | 110/35/10 | 1Т: 6.3 | Южный РЭС
14 | Балгазын | 110/35/10 | 1Т: 6.3; 2Т: 4 | Южный РЭС
15 | Самагалтай | 35/10 | 1Т: 4 | Южный РЭС
16 | Эрзын | 35/10 | 1Т: 2.5 | Южный РЭС
17 | Сут-Холь | 110/10 | 1Т: 6.3 | Западный РЭС
18 | Кызыл-Арыг | 35/10 | 1Т: 1.8 | Южный РЭС
19 | Кирпичный завод | 110/10 | 1Т: 2.5 | Центральный РЭС
20 | Кызыл | 220/110/35/10 | 1АТ: 63; 2АТ: 63; 1Т: 16 | Центральный РЭС
21 | Туран (резерв) | 35/10 | 1Т: 4 | Центральный РЭС
22 | Уюк | 35/10 | 1Т: 1.6 | Центральный РЭС
23 | Торгалыг | 35/10 | 1Т: 1.6 | Центральный РЭС
24 | Чаа-Холь | 35/10 | 1Т: 4 | Центральный РЭС
25 | Птицефабрика | 35/10 | 1Т: 1.6; 2Т: 2.5 | Центральный РЭС
26 | Хайыракан | 35/10 | 1Т: 1.6 | Центральный РЭС
27 | Уу-Шинаа | 35/10 | [7 empty] | Южный РЭС | bar: 1Т
28 | Хандагайты | 110/10 | 1Т: 2.5 | Западный РЭС
30 | Эрги-Барлык | 35/10 | [7 empty] | Западный РЭС | bar: 1Т
31 | Чыраа-Бажи | 35/10 | 1Т: 1.6 | Западный РЭС
32 | Тээли | 35/10 | 1Т: 2.5 | Западный РЭС
34 | Майналыг | 35/10 | 1Т: 1.6 | Центральный РЭС
35 | Бурень-Бай-Хаак | 110/10 | 1Т: 2.5 | Восточный РЭС
36 | Западная | 110/10 | 1Т: 16 | Центральный РЭС
37 | Баян-Кол | 35/10 | 1Т: 1.6 | Центральный РЭС
38 | Степная | 35/10 | 1Т: 2.5 | Западный РЭС
39 | Дон-Терезин | 35/10 | [7 empty] | Западный РЭС | bar: 1Т
40 | Туран | 220/35/10 | 1Т: 25; 2Т: 25 | Центральный РЭС
41 | Балгазынская ОС | 35/10 | 1Т: 1.8 | Южный РЭС
42 | Кызылская ОС | 110/10 | 1Т: 6.3 | Центральный РЭС
43 | Оо-Шинаа | 35/10 | 1Т: 1.6 | Южный РЭС
новая ПС 1
новая ПС 2
новая ПС 3
новая ПС 4
новая ПС 5
новая ПС 6
новая ПС 7
новая ПС 8
новая ПС 9
новая ПС 10