|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.И Таранков «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по проведению закупки на поставку информационных знаков для ПС и ВЛ,  знаков и плакатов безопасности

1. Общие положения.

1.1 Заказчик:АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: поставка информационных знаков для ПС и ВЛ, знаков и плакатов безопасности

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный  склад  АО  «Россети  Сибирь  Тываэнерго» (Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная,2б)

2.2 Поставка продукции осуществляется до места поставки силами и средствами поставщика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортного средства, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

3. Цена, перечень и объемы поставки Продукции.

3.1.  Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему.

4.2. Продукция должна быть ранее не использованной, и не подверженная ремонту или восстановлению.

4.3. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.4. Продукция, внесенная в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации должна иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р.

4.5. Продукция должна снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о продукции (наименование изготовителя, номер партии, дата изготовления, требования безопасности, срок годности, дата выпуска, состав и т.д.).

Маркировка должна располагаться на продукции или на ее упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описательная часть выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения и сохраняться на весь срок службы поставляемой продукции.

4.8. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

5. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода  продукции в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

6. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая Продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении продукции на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Заместитель главного инженера – начальник УПБиПК ПАО «Россети Сибирь» |  | Е.А. Вельман |
| 2 |  | Заместитель главного инженера – начальник СПБиПК АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  | В.В. Жмак |
| 3 |  | Начальник ОЛиМТО АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  | В.В. Власов |
| 4 |  | Эксперт от ИА ПАО «Россети Сибирь» (в соответствии с требованиями СО 3.209/0) |  |  |