СО ТЗ.0029

|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ПО «Тываэнергосбыт» Е.С. Гладкова__________ «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание климатического оборудования

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для нужд ПО «Тываэнергосбыт» АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.

Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха (в дальнейшем - кондиционеров) представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию кондиционеров в работоспособном состоянии.

Основная цель – организация бесперебойной работы систем кондиционирования.

Основная задача – создание благоприятного микроклимата на объектах Заказчика, согласно действующим нормам и правилам СанПин.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. Исполнитель обязан оказать Услуги с даты заключения договора до 22.06.2026 года.

2.     Место оказание услуг:

2.1.  Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Заводская, д. 2а;

2.2.  Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2а;

2.3.  Республика Тыва, г. Шагонар, ул. Магистральная, д. 5.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров включает в себя следующий перечень:

1. Сплит-системы:

- проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

- осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования;

- тестирования пульта управления;

- проверка работоспособности кондиционеров во всех режимах работы;

- очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока;

- очистка корпуса и передней панели внутреннего блока;

- очистка фильтров внутреннего блока;

- чистка теплообменников наружного и внутреннего блока;

- проверка исправности системы индикации режимов;

- проверка исправности дренажной системы;

- очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата;

- проверка отсутствия обмерзания на теплообменнике внутреннего блока;

- контроль температуры воздуха на входе и на выходе внутреннего блока;

- контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха;

- контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера;

- контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера, при необходимости – дозаправка кондиционера реагентом;

- высотные работы, требующиеся для технического обслуживания (заказ автовышки).

2. Компактное вентиляционное устройство бризер:

- прослушивание рабочих шумов оборудования;

- проверка состояния узлов, образующих конструкцию вентилирующего устройства;

- осмотр магистрали притока воздуха на предмет мусора, пыли и песка;

- очистка фильтров или замена фильтров по необходимости;

- очистка корпуса устройства от загрязнения;

-проверка соответствия комнатных условий нормальным (заданным) комнатным условиям (на основании значений параметров, отображаемых на дисплее управляющей панели);

- визуальный осмотр устройства на наличие повреждений;

- частичная разборка чиллера и конденсаторного блока;

- проверка пульта управления устройства.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться документами:

-Услуги должны оказываться в соответствии с настоящим Техническим заданием:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (последняя редакция);

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1).

- СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1)».

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2).

В части выполнения требований по охране окружающей среды услуги должны оказываться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии.

Соблюдать на объекте в полном объеме необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды в период оказания услуг до сдачи Объекта Заказчику.

Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении технического обслуживания должны быть новыми товарами (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Исполнитель несет ответственность за качество всех материалов и оборудования используемого при проведении технического обслуживания.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине оказываемых Исполнителем услуг – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Исполнителя.

Исполнитель производит уборку и вывоз мусора, уборку материалов после оказания услуг собственными силами и за счет собственных средств.

5.2  Условия оказания услуг

Исполнителю необходимо заблаговременно до начала оказания услуг, подать список административно-технического персонала и копии удостоверений личностей работников в отдел управления делами ПО «Тываэнергосбыт» АО «Россети Сибирь Тываэнерго», для оформления пропусков на объекты.

Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров должно осуществляться в рабочее время в соответствии с графиками работы Заказчика.

В случае выхода из строя систем и (или) оборудования, Исполнитель не позднее 24 часов после получения информации об остановке систем, для восстановления работоспособности оборудования устанавливает исправные запасные части и/или оборудование, взамен вышедших из строя. После восстановления работоспособности систем и (или) оборудования Исполнитель с представителем Заказчика составляет дефектовочный акт, в котором указывают вышедшие из строя запасные части и/или оборудование, а также причину их выхода из строя.

В случае выхода из строя систем и (или) оборудования по вине Исполнителя вследствие ненадлежащего выполнения технического обслуживания, все затраты по восстановлению работоспособности систем несет Исполнитель.

5.3  Требования к безопасности

При проведении технического обслуживания Исполнитель обязуется обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности всеми лицами, допущенными Исполнителем на Объект. Также Исполнитель обязуется обеспечить выполнение мер и правил охраны окружающей среды на Объекте и прилегающей территории, обеспечить недопущение нанесения повреждений и ущерба третьей стороне, гражданам или их собственности в ходе исполнения обязательств.

При производстве технического обслуживания Исполнитель обязан руководствоваться требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года), ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные. Общие требования безопасности (Переиздание).

Услуги оказываются с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих все разрешения (сертификаты) и допуски к работам (наличие у сотрудников Исполнителя, оказывающих услуги, группы допуска по электробезопасности не ниже 3 до 1000 В), допуск к работе на высоте.

5.4 Требования к конфиденциальности.

Стороны могут в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны и не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

5.5 Требования по приёмке услуг.

Приемка услуг осуществляется Заказчиком.

Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг в двух экземплярах, подписанные уполномоченным лицом и заверенный оттиском печати Исполнителя.

В случае отсутствия замечаний к оказанным услугам по ТО Заказчик со своей стороны подписывает полученный акт, что и будет являться подтверждением приемки оказанных услуг.

Также Исполнитель направляет отчет об оказанных услугах, счет на оплату, при необходимости счет-фактуру (для плательщиков НДС).

5.6 Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг).

После завершения работ Исполнитель направляет Заказчику следующий комплект документов:

- Акт выполненных работ или оказанных услуг – в 2 экземплярах;

- Счет-фактура (в случае если Исполнитель использует общую систему налогообложения) – в 1 экземпляре;

- Счет на оплату - в 1 экземпляре;

- При необходимости отчетные материалы (в случае необходимости - сертификаты на соответствие, паспорта или другую документацию, подтверждающую качество примененных МТР).

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.

6.1. Гарантийный срок на оказанные услуги устанавливается 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания последнего Акта о приемке выполненных работ или оказанных услуг.

6.2. Если в период гарантийного срока на оказанные услуги обнаружатся недостатки, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник административно-ресурсного обеспечения |  | Герасимов Виталий Сергеевич |
| 2 |  | Начальник ОУД ПО «Тываэнергосбыт» |  | Фирсова Екатерина Александровна |