| ТЗ.0040/0 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер __________А.И. Таранков «___»___________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку оборудования, инструмента для монтажа волоконно-оптического кабеля

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: Поставка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА. Поставка оборудования, инструмента для монтажа волоконно-оптического кабеля

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: в течении 60 календарных дней после заключения договора.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1	Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2	Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.3. Продукция должна иметь сертификаты/декларации соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4	Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5	Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6	Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

4.7	Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

4.8	Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

4.9	Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

5.	Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам продукции поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

6.	Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 3 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.	Правила приемки продукции.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник УТО и РОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | В.В. Власов |
| 3 |  | Начальник ДТО и РОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 1

к техническому заданию

Характеристики и требования к оптическому тестеру EXFO FOT-302X-23BL- FOA-22-EI-EUI-89 (SМ1310/1550 нм, от +26 до -50дБм;) FC адаптер

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требование (установленное значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником закупочных процедур) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производитель |  | * |  |
| 2 | Заводской тип (марка) |  | EXFO FOT-302X-23BL- FOA-22-EI-EUI-89 (SМ1310/1550 нм, от +26 до -50дБм;) FC адаптер |  |
| 3 | Количество, шт. |  | 1 |  |
| 4 | Технические данные: |  |  |  |
|  | Центральная длина волны (нм) |  | 1310/1550 |  |
|  | Тип детектора |  | GeX |  |
|  | Диапазон мощностей (дБм) |  | от 26 до -50 |  |
|  | Отображаемый диапазон (дБм) |  | до -50 |  |
|  | Количество калиброванных длин волн |  | 10 |  |
|  | Погрешность мощности |  | ± 5 % ± 10 нВт |  |
|  | Разрешение (дБ) |  | 0.01 |  |
|  | Автоматическая установка нуля |  | да |  |
|  | Время прогрева |  | 0 |  |
|  | Единицы измерения |  | дБ/дБм/Вт |  |
|  | Автоматическое определение длины волны |  | да |  |
|  | Частота обновления экрана (Гц) |  | 3 |  |
|  | Обнаружение модуляции (Гц) |  | 270, 1 к, 2 к |  |
|  | Время работы от батарей(часы) (типично) |  | 260 |  |
|  | Рекомендуемый интервал калибровки (лет) |  | 3 |  |
|  | Спектральныя ширина (нм) |  | 5 |  |
|  | Выходная мощность (дБм) |  | 1/ 1 |  |
|  | Стабильность мощности (дБ) 8 часов |  | 0,01 |  |
| 5 | Рабочие условия применения |  |  |  |
| 5.1 | Диапазон рабочих температур, °С |  | от - 10 до + 50 |  |
| 5.2 | Температура хранения, ºС |  | от -40 до 40 |  |
| 5.3 | Питание прибора |  | 3 батарейки АА |  |
| 5.4 | Время непрерывной работы от батарей, ч, не менее |  | 200 |  |
| 6 | Требования по надежности |  |  |  |
| 6.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 3 |  |
| 7 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |
| 7.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) |  | Да |  |
| 7.2 | Условия транспортирования |  | * |  |
| 7.3 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды |  | Да |  |
| 8 | Требования по безопасности |  |  |  |
| 8.1 | Масса, кг, не более |  | 0,4 |  |
| 8.2 | Габаритные размеры, не более |  | 185 х 100 х 55 мм |  |
| 8.3 | Комплект поставки: - Тестер оптический FOT-302X, - Батарея АА 3 шт, - Волоконно-оптический адаптер коннекторов (FС), - Блок питания, - ремешок для руки, - спиртовые чистящие салфетки, - сумка для транспортирования прибора, - документация: инструкция пользователя |  | Да |  |