Приложение № 2 к

техническому заданию

Технические характеристики, требования к поставляемой Продукции

| № п/п | Наименование продукции | Соответствие ГОСТ, ТУ | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багор пожарный БПЩ облегченный | ГОСТ 12.2.037-78 |  |
| 2 | Ведро пожарное конусное металлическое | ГОСТ 12.2.037-78 |  |
| 3 | Лом пожарный легкий ЛПЛ | ГОСТ 12.2.037-78 |  |
| 4 | Огнетушитель ОП-10з ABCE | ГОСТ 12.2.037-78 |  |
| 5 | Огнетушитель ОП-5з ABCE | ГОСТ 12.2.037-78 |  |
| 6 | Огнетушитель ОУ-2 BCE | ГОСТ 12.2.037-78 |  |
| 7 | Огнетушитель ОУ-20 BCE | ГОСТ 12.2.037-78 |  |
| 8 | Полотно противопожарное ПП-300 1,5х2м | ГОСТ 12.2.037-78 |  |
| 9 | Щит пожарный ЩП-Е укомплектованный | Комплектация: - Закрытый пожарный щит (1 шт.).; - Крюк с деревянной рукояткой (1 шт.). - Специальный диэлектрический комплект (ножницы и коврик). - Противопожарное полотно (1 шт.). - Совковая лопата с черенком (1 шт.) - Штыковая лопата с черенком (1шт) - Ящик объёмом 0,5 м³ (1 шт) |  |
| 10 | Ящик для песка 0,5 м3 разборный метал | ГОСТ 12.2.037-78 |  |