## Лист1
Приложение № 1 к
техническому заданию
Поставка систем бесперебойного питания
№ пп | Номенклатурный номер | Краткий текст материала | технические характеристики | КОД ОКПД2 | Применение ПП № 1875 (запрет/ ограничение/ преимущество/ не применяется) | Основание не применения ПП № 1875 - ссылка на пункт ПП и пояснения (заполняется если ПП № 1875 не применяется) | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
1 | 3481100242 | Аккумулятор 12В 100Aч М8 | Длина - 330 мм. Ширина - 172 мм. Высота - 215 мм. Полная высота - 220 мм. Вес - 30,8 кг. | 27.20.22.000 | ограничение |  | шт | 2 | 17418.1 | 34836.2
2 | 1000006862 | Аккумулятор 12В 7,2Ач F2 | Длина - 151мм. Ширина - 65мм. Высота - 94 мм. Вес - 2.5 кг. | 27.20.22.000 | ограничение |  | шт | 20 | 1232.83 | 24656.6
3 | 3481100317 | Аккумулятор DELTA GX12-200 12В 200Ач | Длина - 522 мм. Ширина - 238 мм. Высота - 218 мм. Высота с клеммой - 227 мм. Вес - 65 кг. | 27.20.22.000 | ограничение |  | шт | 4 | 62292.89 | 249171.56
4 | 4025100076 | ИБП SKAT-UPS 1000 RACK Бастион | Номинальное входное напряжение - 220В. Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В -160....290 В. Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном -45%;+25% Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм 440х430х86,5 | 26.20.40.111 | ограничение |  | шт | 2 | 77247.24 | 154494.48
5 | 1000011330 | ИБП SKAT-UPS 2000 RACK исп. E | Номинальное входное напряжение - 220В. Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В -160....290 В. Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном -45%;+25% Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм 440х555х86,5 | 26.20.40.111 | ограничение |  | шт | 2 | 73823.76 | 147647.52
6 | 1000011486 | ИБП ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 1500 ft15222 | Входное напряжение -220-240 В. Диапазон входного напряжения162-290 В Выходное напряжение220 - 240 В Габариты, ШхГхВ148х178х298 мм | 26.20.40.111 | ограничение |  | шт | 6 | 44826.07 | 268956.42
Итоговая планируемая (предельная) цена закупки | [9 empty] | 879762.78