| СО ТЗ.0001/0 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.И. Таранков «___» ___________ 202_ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку активного сетевого оборудования

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

  - Предмет закупки: поставка активного сетевого оборудования

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл. Ул. Колхозная 2б.

  - Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок поставки: в период с даты заключения договора в течение 30 календарных дней.

- Перечень и объемы поставки.

  - Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

  - Поставляемые радиоэлектронные продукции должны быть в Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015).

- Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем видам продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

- Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник УТОиРОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник ОЛиМТО |  | В.В. Власов |
| 3 |  | Начальник УКиТАСУ |  | О.А Мамонтова |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к поставляемой продукции

Коммутатор Eltex MES1428 или эквивалент

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Консольный порт RS-232 (RJ-45) | 1 |  |
|  | Пропускная способность | не менее12,8 Гбит/с |  |
|  | Объём буферной памяти | не менее 512 Кбайт |  |
|  | Объем ОЗУ (DDR3) | не менее 512 Кбайт |  |
|  | Объем ПЗУ (SPI Flash) | не менее 32 МБ |  |
|  | Link Aggregation Groups (LAG) | 8 групп, до 8 портов в одном LAG |  |
|  | Качество обслуживания QoS | 8 выходных очередей на порт |  |
|  | Размер Jumbo-фреймов | Максимальный размер пакетов не менее10000 байт |  |
|  | Питание | 110–250 В, 50–60 Гц (AC) |  |
|  | Рабочая температура окружающей среды | От -20 до +50 °С |  |
|  | Возможность функционального управления |  |  |
|  | Web-интерфейс |  |  |
|  | Протокол SNMP |  |  |
|  | Фильтрация IP-адресов для SNMP |  |  |
|  | Интерфейс командной строки (CLI) |  |  |
|  | Шифрование пароля |  |  |
|  | Восстановление пароля |  |  |
|  | Ping (поддержка IPv4/IPv6) |  |  |
|  | Возможность функционального управления |  |  |
| 12. | Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878)№ 10685412 https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5264881 |  |  |

Коммутатор Eltex MES2308Р или эквивалент

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Консольный порт RS-232 (RJ-45) | 1 |  |
|  | Пропускная способность | не менее 10 Гбит/с |  |
|  | Объём буферной памяти | не менее 1,5 МБ |  |
|  | Объем ОЗУ (DDR3) | не менее 512 МБ |  |
|  | Объем ПЗУ (SPI Flash) | не менее 512 МБ |  |
|  | Link Aggregation Groups (LAG) | 48 групп, до 8 портов в одном LAG |  |
|  | Качество обслуживания QoS | 8 выходных очередей на порт |  |
|  | Размер Jumbo-фреймов | Максимальный размер пакетов не менее 10240 байт |  |
|  | Питание | 170–264 В AC, 50–60 Гц / 36–72 В DC |  |
|  | Рабочая температура окружающей среды | От -20 до +50 °С АС / От -20 до +45 °С DС |  |
|  | Возможность функционального управления |  |  |
|  | Web-интерфейс |  |  |
|  | Протокол SNMP |  |  |
|  | Фильтрация IP-адресов для SNMP |  |  |
|  | Интерфейс командной строки (CLI) |  |  |
|  | Шифрование пароля |  |  |
|  | Восстановление пароля |  |  |
|  | Ping (поддержка IPv4/IPv6) |  |  |
|  | Traceroute |  |  |
|  | Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878)№ 10685182, https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5264892 |  |  |