| СО ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.И. Таранков «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

  - Предмет закупки: поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл. Ул. Колхозная 2б.

  - Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок поставки: в течении 45 календарных дней после заключения договора

- Перечень и объемы поставки.

  - Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

  - Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

  - Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем видам продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

- Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации - начальник УТОиРОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник ОЛиМТО |  | В.В. Власов |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к приборам измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требование (установленное значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производитель |  | * |  |
| 2 | Заводской тип (марка) |  | МИКО-7МА |  |
| 3 | Количество, шт. |  | 1 |  |
| 4 | Технические данные: |  |  |  |
| 4.1 | Диапазон измерений сопротивления |  | 1 мкОм ÷ 2 кОм |  |
| 4.2 | Разрешающая способность |  | 0,1 мкОм |  |
| 4.3 | Точность |  | ±(0,1%+0,5 мкОм) |  |
| 4.4 | Диапазон измерительного тока |  | до 10 A |  |
| 4.5 | Количество цифр на выходе результата измерения |  | 5 |  |
| 4.6 | Диапазон измерений сопротивления |  | 1 мкОм ÷ 2 кОм |  |
| 4.7 | Разрешающая способность |  | 0,1 мкОм |  |
| 4.8 | Точность |  | ±(0,1%+0,5 мкОм) |  |
| 4.9 | Питание |  | от сети/встроенный аккумулятор |  |
| 4.10 | Встроенная память |  | до 200 измерений |  |
| 4.11 | Связь с ПК |  | USB кабель, Bluetooth |  |
| 4.12 | Дисплей |  | монохромный графический, 128 x 64 точек |  |
| 4.13 | Потребляемая мощность |  | 120 Вт |  |
| 4.14 | Язык интерфейса |  | Русский / Английский |  |
| 4.15 | Наличие сертификата о поверке |  | Да |  |
| 5.9 | Рабочие условия применения |  |  |  |
| 6 | Диапазон рабочих температур, °С |  | от - 10 до + 50 |  |
| 6.1 | Температура хранения, ºС |  | от -40 до +40 |  |
| 6.4 | Требования по надежности |  |  |  |
| 6.5 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 1 |  |
| 6.6 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |
| 6.7 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) |  | Да |  |
| 6.8 | Условия транспортирования |  | * |  |
| 6.9 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды |  | Да |  |
| 7 | Требования комплектации |  |  |  |
| 7.1 | Габаритные размеры, не более |  | 270x250x130 мм |  |
| 7.2 | - Комплект поставки: - Измерительный блок МИКО-7МА - Кабель сетевой - Провод заземления - Эквивалент нулевого сопротивления - Шунт 75ШСМ М3, 75-0,5 - Предохранитель ВП2Б-1В-2А - Сумка для комплекта крепежных изделий - Кабель измерительный, выполненный из эластичной силиконовой трубки, стойкой к низким и высоким температурам и агрессивным средам. Зажимы типа "крокодил" с зевом до 50 мм. Длина 3,5 м. |  | Да |  |