| СО ТЗ.0002 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ___________А.И. Таранков «___»___________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки поставки металлооснастки

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: поставка траверс ТМ-1 и ТМ-2 серии 3.407.1-143, крепление подкоса У52 серия 27.0002.

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: в центральный склад АО «Россети Сибири Тываэнерго» г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2Б

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Маркировка, условия транспортирования, требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - 2.3 Срок поставки: в течении 30 календарных дней с момента заключения договора.

3. Цена, перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему.

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.3. Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6. Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

4.7.	Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 2 требований, не допускается).

4.8.	Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

4.9.	В случае полного соответствия предлагаемой продукции указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.10.	Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемую продукцию должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки продукции Заказчиком.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

6. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ПАО "Россети Сибирь» ДТОиРОЭХ |  | Гаммель А.Я. |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | Власов В.В. |
| 3 |  | Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник УТОиРОЭХ |  | Князев В.В. |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к поставляемой продукции

Траверс ТМ-1 (3.407.1-143)

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры, характеристики, комплектация |  |  |
| 3.1. | Длина L, мм | 1460 |  |
| 3.2. | Ширина, мм | 140 |  |
| 3.3 | Высота, мм | 1495-1500 |  |
| 3.4 | Масса, кг | 17,2 |  |
| 3.5 | Назначение: | Крепление проводов на опорах СВ-105 |  |
| 3.6 | Материал | Углеродистая сталь |  |
| 3.7 | Покрытие | Лакокрасочное (БТ-577) или горячее цинкование |  |
| 3.8 | Напряжение | 10 кВ |  |
| 4. | Комплектация: | Уголки, круглые элементы, приваренные детали (согласно серии). |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5. | Требования по надежности |  |  |
| 5.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 5 |  |
| 5.2. | Срок службы, лет, не менее | 20 |  |
| 5.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 6. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 6.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 8509-86 (да/нет) | Да |  |
| 6.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 6.3. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Траверс ТМ-2 (3.407.1-143)

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры, характеристики, комплектация |  |  |
| 3.1. | Длина L, мм | 1460 |  |
| 3.2. | Ширина, мм | 140 |  |
| 3.3 | Высота, мм | 1495-1500 |  |
| 3.4 | Масса, кг | 10,9 |  |
| 3.5 | Назначение: | Крепление проводов на опорах СВ-105/110 |  |
| 3.6 | Материал | Углеродистая сталь |  |
| 3.7 | Покрытие | Лакокрасочное (БТ-577) или горячее цинкование |  |
| 3.8 | Напряжение | 10 кВ |  |
| 4. | Комплектация: | Уголки, круглые элементы, приваренные детали (согласно серии). |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5. | Требования по надежности |  |  |
| 5.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 5 |  |
| 5.2. | Срок службы, лет, не менее | 20 |  |
| 5.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 6. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 6.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 8509-86 (да/нет) | Да |  |
| 6.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 6.3. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Крепление подкоса У52 (27.0002)

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры, характеристики, комплектация |  |  |
| 3.1 | Масса, кг | 7,10 |  |
| 3.2 | Назначение: | Крепление подкоса к несущей конструкции |  |
| 3.3 | Материал | Углеродистая сталь |  |
| 3.4 | Покрытие | Лакокрасочное (БТ-577) или горячее цинкование |  |
| 3.5 | Напряжение | - |  |
| 4. | Комплектация: | Согласно серии. |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +45 |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 5. | Требования по надежности |  |  |
| 5.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 5 |  |
| 5.2. | Срок службы, лет, не менее | 20 |  |
| 5.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 6. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 6.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 8509-86 (да/нет) | Да |  |
| 6.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 6.3. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность						МП, Подпись				/И.О.Фамилия/